建築物耐震改修評価特別委員会規程

平成１０年１１月

（平成１５年８月改定）

（平成１９年６月改定）

（平成２０年４月改定）

（平成２５年９月改定）

（平成２７年５月改定）

（一社）神奈川県建築士事務所協会

建築物耐震改修評価特別委員会

建築物耐震改修評価特別委員会規程

平成１０年１０月　８日　制定

平成１５年　８月　１日　改定

平成１９年　６月１３日　改定

平成２０年　４月２１日　改定

平成２５年　９月１２日　改定

平成２７年　５月１９日　改定

（目  的）

第１条  建築物耐震改修評価特別委員会（以下「評価委員会」という。）は、一般社団法人神奈川県建

築士事務所協会（以下「本会」という。）の定款第３条の目的を達成するため、定款第５条の事業を

行うにあたり、定款細則第１４条第３項に基づき設置し､耐震改修促進法等に示す耐震計画の判断の

ための適正な評価を図り、もって社会に寄与することを目的とする。

（事  業）

第２条  耐震改修促進法等に基づく耐震改修計画の評価等について、既存建築物の耐震性の判定の

申込みがあった場合、評価委員会を開催し、必要な検討を行ったうえ、その評価を行う。ただし、

紛争・訴訟等に関する案件は取り扱わないものとする。

（組　織）

第３条  評価委員会の委員は、大学教授等の学識経験者をもって構成し、その数は５名内外とする。

２　評価委員会の委員は、本会定款細則第１６条第２項により、本会の理事会の議決を経て、会長が

委嘱する｡

３　評価委員会には、本会定款細則第１６条第５項により、委員長及び副委員長若干名を置くものと

し選出方法は、本会定款細則第１６条第７項により選出する。

４　評価委員会は、耐震改修の評価業務にあたり、専門員会にその検討事項を直接担当させることが

できる。

５　専門員は、本会定款細則第１６条第３項に定められた手続きにより、会長が委嘱する。

（評価委員等の任期）

第４条　評価委員及び専門員の任期は、本会定款第３１条の役員の任期について準用する。

（評価委員会等の開催）

第５条　評価委員会は、必要に応じ、委員長が召集し開催する。

２　評価委員会に先立ち、当該案件に係る調査を行うため、専門員会を開催する。

３　専門員会は、提出された資料に基づき調査を行い、調査の結果を評価委員会に報告する。

（評価基準）

第６条　既存建築物の耐震診断及び改修計画の評価は、耐震改修促進法に基づくものとする。

なお、「耐震改修計画等評価業務実施要領」に定める基準に準拠する。

（評価に関する検討事項）

第７条　評価委員会は､委員長が議長となり、次に掲げる事項を検討する。

一　既存建築物資料の内容に関する事項

二　耐震診断資料の内容に関する事項

三　現地調査に関する事項

四　判定基準の合否等に関する事項

五　その他、関連する必要な事項

(業務の報告）

第８条　評価委員会は、業務終了後すみやかに評価結果を会長に答申し、会長は、評価書を交付す

る｡

（守秘義務）

第９条　評価委員会の委員は、検討事項に関して知り得た事項を、委員会の承認なしに第三者に漏

洩、公表または活用してはならない。

（記　録）

第10条　評価委員会は、委員会業務の記録を行い、事務局がこれを保管する。

（事業年度）

第11条　評価委員会の事業年度は一年間とし、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。

（規程の変更）

第12条　この規程の変更は、理事会の議決を経なければならない。

（その他）

第13条　この規程の定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員会が別に定めること

ができる｡

附　則　この規程は、理事会の承認のあった日（平成１０年１０月８日）から施行する。

この規定は、平成１５年　８月　１日から施行する。

この規程は、平成１９年　６月１３日から施行する。

この規定は、平成２０年　４月２１日から施行する。

この規定は、平成２５年　９月１２日から施行する。

この規定は、平成２７年　４月　１日から施行する。

建築物の耐震改修計画等の評価

運 営 規 定

平成１０年１１月

（平成１５年８月改正）

（平成１８年10月改正）

（平成１９年７月改正）

（平成２０年８月改正）

（平成２１年７月改正）

（平成２２年５月改正）

（平成２３年６月改正）

（平成２５年７月改正）

（平成２６年７月改正）

（平成２７年11月改正）

（平成３０年12月改正）

（一社）神奈川県建築士事務所協会

建築物耐震改修評価特別委員会

建築物の耐震改修計画等の評価・運営規定

評価委員会規程１３条に基づいて運営に関する事項を次の通り定める

目      次

§1   耐震改修計画評価等業務実施要領　------------------------　Ｐ.１

§2   耐震改修計画評価等申込要領　------------------------　Ｐ.４

§3   耐震改修計画等評価用図書作成要領　------------------------　Ｐ.13

| 《 評価申込のための添付及び参考書類の索引 》 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表-1 | 耐震改修計画等の評価フロー | Ｐ. 7 |
| 様式1 | 耐震改修計画等評価申込書 | Ｐ. 8 |
| 様式2 | 評価経過報告書 | Ｐ. 9 |
| 様式3-1 | 建築物耐震改修等評価書 | Ｐ.10 |
| 様式3-2 | 評価概要書 | Ｐ.12 |
| 様式4 | 耐震改修計画等の概要書 | Ｐ.17 |
| 様式5 | 一般事項 | Ｐ.18 |
| 様式6 | 構造概要 | Ｐ.19 |
| 様式7 | 建物調査結果概要 | Ｐ.20 |
| 書式例-1 | Is指標、CT・SD指標の算定結果 | Ｐ.21 |
| 書式例-2 | C―F関係図 | Ｐ.22 |
| 書式例-3 | 破壊モード図 | Ｐ.23 |
| 耐震診断チェックシート（２次・３次） |  | Ｐ.24 |
| 耐震改修チェックシート（２次・３次） |  | Ｐ.25 |
| 建築物耐震改修評価に係る診断者等 調査票 |  | Ｐ.26 |

§1　耐震改修計画等評価業務実施要領

（目　的）

第１　一般社団法人神奈川県建築士事務所協会（以下「協会｣」いう｡）は、建築物の地震に対する安

全性を検討した耐震診断又は地震に対する安全性の向上を目的とした増築､改築､修繕又は模様替

の計画（以下「耐震改修」という｡）について、建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年

法律第１２３号、以下「法」という。）第４条の規定に基づく建築物の耐震診断及び耐震改修の促

進を図るための基本的な方針（平成１８年国土交通省告示第１８４号）（以下「方針」という。）

に照らし､建築技術的に適正か否かの評価を行うために実施要領を定めるものである｡

（評価の対象）

第２  評価の対象とする建築物は、次の各号に該当する建築物以外の建築物とする｡

一　旧建築基準法（以下「建基法」という。）施行令第８１条の２の規定に該当する建築物

注) 高さが６０メートルを超える建築物で､国土交通大臣より当該建築物について構造耐力上安全であることを確かめることができると認める構造計算によるものであることを証する書面の交付を受けているものをいう｡

二　耐震改修に伴い旧建基法第３８条又は第６７条の２の規定の適用を受けた建築物

注) 特殊な建築材料又は構造方法を用いた建築物で､国土交通大臣よりその建築材料又は構造方法が法の規定によるものと同等以上の効力があると認められたものをいう｡

（評価の区分）

第３  評価の区分は、次の各号に定めるところによる。

一　建築物の現状の耐震診断及び補強計画による耐震改修についての評価（以下「耐震診断･改修評

価」という。）

二　建築物の補強計画による耐震改修についての評価（以下「耐震改修評価」という。）

三　建築物の現状の耐震診断についての評価（以下「耐震診断評価」という。）

（評価の基準）

第４「建築物耐震改修評価特別委員会規程」第６条により定める基準は、次のとおりとする｡

一　(財)日本建築防災協会刊「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準及び改修設計指針･同

解説」（最新版）

二　(財)日本建築防災協会刊「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準及び改修設計指

針･同解説」（最新版）

三　(財)日本建築防災協会刊「耐震改修促進法のための既存鉄骨造建築物の耐震診断及び耐震改修

指針･同解説（最新版）」

四　(財)建築保全センター刊「官庁施設の総合耐震診断･改修規準及び同解説」

五　文部科学省刊「学校施設の耐震補強マニュアルＲＣ造校舎編」（２００３年改訂版）

六　文部科学省刊「学校施設の耐震補強マニュアルＳ造屋内運動場編｣（２００３年改訂版）

七　文部科学省刊「屋内運動場等の耐震性能診断基準｣（平成１８年度版）

八　(一社)神奈川県建築士事務所協会刊「耐震診断・改修評価ガイドライン」

九　その他、評価委員会が必要と認めるもの

（評価の申込）

第５　評価を受けようとする者は、別に定める耐震改修計画等評価申込要領に基づき所定の用紙に記

入の上関係資料を添付して申し込むものとする｡

（評価委員会等の構成）

第６  建築物耐震改修評価特別委員会（以下「評価委員会」という。)の委員及び専門員会の構成は、

別表１とする｡

－1－

（評価委員会等の審議）

第７  評価委員会等の審議については、次の各号に定めるところによる｡

一　協会は第４の規程に基づく申込に係る案件について、評価委員会 に諮問する｡

二　評価委員会に先立ち、前記１項の調査を行うため、専門員で構成する専門員会を開催する｡

専門員会は、必要に応じて構成し、評価委員会の了解を得るものとする｡

三　専門員会は、前記１号の案件について、提出された資料に基づき調査を行い、その結果を評価委

員会に報告する｡

四　評価委員会は、前項の報告に基づき評価を行い、評価結果を協会に答申する｡

（評価書の交付）

第８　協会は、評価委員会の答申を踏まえ、「評価書」を交付する｡

（評価費用）

第９　評価費用については、次の各号に定めるところによる｡

一　この要領による評価に要する費用は、原則として申込者によって支払われる評価費用により支弁

する｡

二　評価費用は、委員会経費、事務局経費及び各種の諸経費とする｡

三　評価区分、面積区分等の別による評価費用は、別表２「耐震改修計画等評価手数料表」による｡

付則　この要領は、平成１０年１１月　９日から施行する。

平成１８年　８月　　　改正

平成１９年　７月　　　改正

平成２２年　５月　　　改正

平成２３年　６月　　　改正

平成２５年　７月　　　改正

平成２６年　７月　　　改正

平成２７年１１月　　　改正

平成３０年１２月　　　改正

－2－

別表１

建築物耐震改修評価特別委員会

2019～2020年度　委員および専門員名簿

（ 評 価 委 員 ）

委員長

河 村 壮 一     元芝浦工業大学SIT総研客員教授

副委員長

田 川 泰 久     元浜国立大学大学院都市イノベーション研究院・教授

委　員

洪　  忠 憙     明治大学理工学部建築学科・名誉教授

アベキ

棈 木 紀 男     関東学院大学工学部建築学科・名誉教授

島 﨑 和 司　　 神奈川大学工学部建築学科・教授

( 専 門 員 )

叶 野     聡   （有）水谷建築設計事務所

吉 川　謙 司　　(有) ＫＥＮ構造設計

矢野　　　武   （株）矢野建築設計事務所

平 山  元 英   （株）平山建築設計事務所

吉 岡  順 一   （株）ヨシオカ設計

小 松　正 道   （株）マイ建築構造

古 室　大 悟　 （有）古室建築設計事務所

唐 戸　弘 樹   （有）樹建築事務所

－3－

§2 耐震改修計画等評価申込要領

1.　評価申込み

1-1.　 一般社団法人神奈川県建築士事務所協会（以下、「協会」という。）に耐震改修計画等の評価を

申し込むにあたっては、所管行政庁と関係法令等について事前に打ち合せを行う（耐震診断評価

のみの場合を除く。）と共に、下記の事項を確認しておくこと。

（1）評価対象建築物

（2）評価単位

（3）評価の区分

1-2.　 評価申込みに際しては、協会事務局（以下、「事務局」という｡）及び専門員において事前相談

を実施する。

2.　事前相談

2-1.　評価対象建築物の特定

評価は原則として、棟別で行う｡したがって、同一敷地内に複数棟があれば、どの棟を評価の

対象とするか、決定する。その際、附属屋等の取扱いについて、併せて決定するものとする。

2-2.　評価単位の特定

評価単位は、棟単位で、かつ、構造単位(計算単位)とする。したがって、同一敷地内に複数棟

があれば複数の評価がなされ、また同一建築物においてもエキスパンション･ジョイントによって

いくつかの構造単位に分割されている場合も複数の評価となる。

2-3.　評価の区分の特定

評価の区分を評価ごとに特定する。評価は、「耐震診断評価」、「耐震改修評価」及び「耐震診断･

改修評価」の三種に区分する。

したがって、評価単位ごとに異なった評価を実施することもあり得る。また、同一敷地内、あ

るいは同一建築物内に複数の評価単位があれば、異なる評価を組み合わせて行う場合もあり得る。

2-4.　耐震診断、耐震改修の方法等の確認

耐震診断及び耐震改修の方法が、建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第１２

３号）第４条の規定に基づく建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針（平

成１８年国土交通省告示第１８４号）（以下、「方針」という。)によるものか、その他の方法によ

るものかを確認する。

その際､指針による耐震診断及び耐震改修であっても、特殊な工法、材料、技術等の採用により、

又は複合構造等により、指針による耐震診断及び耐震改修が適当か否か等の検討も行う。

2-5.　耐震改修計画等評価用図書の作成方法等の確認

「耐震診断評価」、「耐震改修評価」及び「耐震診断･改修評価」の耐震改修計画等評価用図書

（以下、「評価用図書」という。）の作成方法について確認する。

評価用図書は、原則として評価単位ごとに作成するものとする。

評価用図書の作成にあたっては、「耐震改修計画等評価用図書作成要領」（以下、「作成要領」

という。）を参考とする。

2-6.　評価手数料の確定

評価対象建築物、評価単位及び評価の区分が確定した段階で評価手数料を確定する｡

ただし、耐震診断又は耐震改修の計画の内容に特殊な工法、材料、技術等が採用されている場合

又は複合構造等により評価事務作業の増大が見込まれる建築物の評価手数料並びに減額基準適

用手数料は、別途算定となるので、事務局より追って連絡をするものとする。

－4－

2-7.　その他

評価申込書（様式1）を配布するとともに、評価スケジュール等について打ち合せを行う。

3.　受 付

3-1. 　評価申込書1部に、作成要領第1の1-2.(1)に定める建築物耐震改修評価特別委員会専門員会（以

下、「専門員会」という｡）用資料３部を添えて、事務局の指定する期日までに提出する。

なお、耐震改修計画等評価申込書には、所管行政庁との事前相談内容を記入する事。

3-2.   評価申込書を受け付け、評価スケジュールを最終確認する。

3-3.　 評価手数料は、第1回専門員会終了後、事務局から別途請求書を送付するので、建築物耐震改

修評価特別委員会（以下、「評価委員会」という｡）終了までに所定の銀行口座に振り込むこと。

4.　第1回専門員会

4-1. 　評価申込者は、第 1回専門員会に出席し、評価の申込概要について説明を行う。

4-2. 　評価申込者は、第1回専門員会における指摘事項等とその対応策については、評価経過報告書

に記載し、必要な資料等と併せて第2回専門員会用追加資料として作成し、第2回専門員会開催

日の２日前までに３部提出する。

5.  第2回専門員会

5-1. 　第2回専門員会は、必要に応じて開催する。

5-2. 　第2回専門員会においても第1回専門員会と同様に、評価申込者は、専門員会に出席し、質疑

について回答する。

5-3. 　 評価申込者は、第2回専門員会における指摘事項等とその対応策について、第1回専門員会

と同様に評価経過報告書に記載し、必要な資料等を作成したうえで評価用図書作成要領第1の

1-2.(2)に定める評価委員会用資料を作成し、評価委員会開催日の2日前までに８部を提出する｡

5-4.   専門員会は、質疑を終了した物件の評価概要書を作成し、評価委員会に報告する。

6.　建築物耐震改修評価特別委員会

6-1.　 評価委員会では、原則として、申込者の出席は必要ない。ただし、委員長が認めた場合は、出

席することが出来る。

6-2.　 評価委員会において指摘事項等があった場合は、事務局が評価申込者に連絡する。評価申込者

は専門員会における指摘事項等への対応と同様に評価経過報告書に記載し、必要な資料等を作成

する｡

6-3.   評価委員会は、評価が終了した物件についての評価書を発行する。

6-4.   評価委員会終了後、評価申込者は、第1回、第2回専門員会及び評価委員会（以下、「各委員

会等」という。）における指摘事項等を修正した作成要領第1の1-2.(3)に定める評価報告書を作

成する。

－5－

7.　評価報告書

7-1.   評価委員会終了後１週間以内に、「耐震診断評価報告書」、「耐震改修評価報告書」及び「耐震

診断･耐震改修評価報告書」を２部提出する。

7-2.   評価報告書の修正個所等の確認は、専門員会において行う。

7-3.   提出された評価報告書の１部は、申込者へ交付する｡

付則　この要領は、 平成１０年１１月　９日から施行する｡

平成１５年　８月　１日改正

平成１８年１０月　１日改正

平成１９年　７月１１日改正

平成２０年　８月２７日改正

平成２５年　７月３１日改正

平成２７年１１月　１日から施行する。

－6－

別表２

耐震改修計画等評価手数料表

１．評価手数料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平成３０年１２月１８日改正

| 耐震改修計画等評価手数料表 （単位：円） （消費税別） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 評価単位の評価区分 評価単位の 面積･工法等区分 |  |  | 耐震診断 評 価 | 耐震改修 評 価 | 耐 震 診 断 ･ 改 修 評 価 |  |
|  |  |  |  |  | 一 般 | 複数棟の場合 |
| 延 べ 床 面 積 | Ｓ≦1,000㎡ |  | 220,000 (176,000) | 275,000 (220,000) | 440,000 (352,000) | 評価単位ごとにその延べ面積に応じて算出した耐震診断,又は,耐震改修手数料の額の合計金額 |
|  | 1,000㎡＜Ｓ≦2,000㎡ |  | 275,000 (220,000) | 330,000 (264,000) | 495,000 (396,000) |  |
|  | 2,000㎡＜Ｓ≦5,000㎡ |  | 385,000 (308,000) | 440,000 (352,000) | 715,000 (572,000) |  |
|  | 5,000㎡＜Ｓ≦10,000㎡ |  | 495,000 (396,000) | 605,000 (484,000) | 990,000 (792,000) |  |
|  | 10,000㎡＜Ｓ |  | ※注意参照 | ※注意参照 | ※注意参照 |  |
| 特殊工法等によるもの |  | 特殊工法､材料等 | ※ 別 途 算 定 |  |  |  |
|  |  | 複合構造等 |  |  |  |  |
|  |  | ３次診断 |  |  |  |  |
| 事 務 経 費 （消費税別） |  |  | 1棟 100,000円（会員価格１棟50,000円） （同一敷地内において複数棟の場合､２棟目以上は１棟当たり50,000円（会員価格25,000円）を加算） |  |  |  |
| ＜ 注 釈 ＞ （１）評価手数料の（ ）は会員価格をいう。 （２）評価単位：評価対象建築物又は評価対象建築物の部分をいう｡ （３）延べ床面積(Ｓ)：評価単位の各階の床面積の合計をいう｡ （４）耐震診断･改修評価：耐震診断評価と耐震改修評価を同時に行うものをいう｡ （５）一般：同一の評価単位における耐震診断･改修評価をいう｡ （６）複数棟：複数の評価単位を有する一般以外の耐震改修評価をいう｡ （７）特殊工法､材料等：特殊な工法､材料､技術等が採用され､評価作業量の増大が見込まれるものをいう｡ （８）複合構造等：構造形式が複合構造等で､評価作業量の増大が見込まれるものをいう｡ |  |  |  |  |  |  |
| ＜注意＞ (１)上記の手数料表の金額は､原則として評価委員会開催２回､専門員会３回までの基本額とし､それ以上の回数が開催された場合は、実費相当額を加算、又は終了再申込みとなります。 (２)「※別途算定」については､評価委員会開催回数等の実費相当を基に算出します｡ ・10,000㎡＜Ｓの場合の算出方法 S10000＝Ｂ Ｂ×評価手数料（5,000㎡＜Ｓ≦10,000㎡）＝手数料金額 (３)(一財)日本建築防災協会「2001年改訂版既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・改修設計指針同 解説」等の講習会での修了番号を申込書に記入すること。 (４) 当評価委員会で耐震診断評価を受けていない場合の耐震改修評価は、評価単位の評価区分欄の 耐震診断･改修評価となります。 |  |  |  |  |  |  |

２．評価手数料の納入方法

上記評価手数料については、ご請求後、請求金額を本委員会終了までに必ず下記銀行口座にお振込

みをお願いします｡なお､振り込み手数料は､ご負担願います｡

| 銀 行 名 | 預金項目 | 口 座 番 号 | 受 取 人 |
| --- | --- | --- | --- |
| りそな銀行 横浜支店 | 普 通 | ６６２０６１４ | 一般社団法人 神奈川県建築士事務所協会 耐震診断 |

－7－

別表２－２

評価手数料（診断評価と改修評価）の実費相当額について（追加料金）

○評価手数料の基本回数を超過した場合、通常の場合は下記の金額（金額には事務手数

料も含む。）を加算する。

但し、特殊なもの等（診断改修評価含む）の場合は、都度算定させて頂きます。

なお、これによらない場合は、評価の打ち切り、再申し込みとなります。

| 専門員会 | 36,000円／回（税抜） ※ 事務手数料含む |
| --- | --- |
| 評価委員会 | 102,000円／回（税抜） ※ 事務手数料含む |

－8－

表-１　　耐震改修計画等の評価フロー

| フロー | 評 価 申 込 書 | (一社)神奈川県建築士事務所協会 |
| --- | --- | --- |
| 事前相談 | ・所管行政庁と関 ・評価対象建物と ・評価用図書の作 ・評価スケジュー ・評価手数料の確 | 係法令の打合わせ 評価単位の確認 成方法の確認 （事務局＋専門員） ルの打合わせ 定 評価委員会 |
| 受付 | 様式１ 評価申込書 提 出 １部 専門員会資料 ３部 | （事務局及び専門員） 内 容 確 認 提 出 必要に応じて ・耐震改修計画の概要書 事前確認 ・所定の書式による本文 |
| 専門員会 | 説明 耐震診断等 の報告書 補足説明 様式２ 1部 評価経過 報告書 ４部 追加検討 資料 ３部 | 第１回 専門員会 指摘 提出 第２回 専門員会 *１ 説明 様式3-2 ＮＧ |
| 評価委員会 | 提出 評価委員会用 資 料 第２回専門員会の 経過報告書､追加 検討書も含める ８部 | 評 価 概要書 (専門員会で作成) 評価委員会 ＯＫ |
| 最終報告 書の作成 | 評価報告書発行*2 提出 評価報告書 (保管用図書) ・評価書写し ・評価概要書 ・耐震改修計画等 の概要書 ・評価委員会用資料 ・評価経過報告書 ・電算の入出力ﾃﾞｰﾀ (PDFに変換したもの) 評価終了 をCD-ROMで添付 | （評価委員会） 内容確認と押印 答申 協会会長 評価書の交付 図書の保管 |

*１　審査状況により取り止め､または追加開催（計3回を限度）とすることもある｡

*２　評価書は､①建築物耐震改修等評価結果　様式3-1　②評価概要書　様式3-2　③耐震改修計画等の概要

書　様式４　及び評価書の４枚構成とする｡

－9－

様式１

| 年 月 日 耐 震 改 修 計 画 等 評 価 申 込 書 一般社団法人 神奈川県建築士事務所協会 御中 申込者 法人名称 代表者氏名 印 所在地 〒 下記について評価を申し込みます。 記 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 評 価 区 分 | □耐震診断評価 (□特殊工法等･□複合構造等) |  |  |  |
|  | □耐震改修評価*１ (□特殊工法等･□複合構造等) |  |  |  |
|  | □耐震診断・改修評価*２(□一般・□複合)*３ (□特殊工法等･□複合構造等) |  |  |  |
| 評 価 対 象 | 件 名 所在地 所有者 設計者 施工者 |  | 評 価 単 位 概 要 | 主要用途 地上 階・地下 階 軒高 m 構造 造 延床面積 ㎡ |
| 所 管 行政庁 | 本件については､改修計画に関し､次の通り打ち合わせをしております｡ 相談日： 年 月 日 打ち合わせ内容 行政庁名 部課名 （担当者名 ） |  |  |  |
| 連 絡 先 | 会社名 所在地 〒 部課名 担当者名 ＴＥＬ ・ＦＡＸ (一財)日本建築防災協会「2017年改訂版既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準･改修設計指針同解説」講習会修了番号 （ ） |  | 受 付 処 理 欄 |  |
| 申込者と異なる評価手数料の請求先を希望する場合は､その会社名､所在地､電話番号を記入すること｡ |  |  |  |  |

（注）*１　耐震改修評価：既に診断の評価を受けている建物の補強計画の評価

*２　耐震診断･改修評価：耐震診断と補強計画の一括評価

*３　一般：同一の評価単位で診断と改修評価を同じに申込むもの

複合：上記以外のもの

－10－

様式２

評 価 経 過 報 告 書

（　　　　年　　月　　日）

| 日時 |  | 区 分 | 第（ ）回評価委員会 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第（ ）回専門員会 |  |  |
| 件名 ・ 評価区分 |  |  | 担当者 | 診断者：○○建築設計事務所 |  |
|  |  |  | 事務局 |  |  |
| (備 考) | 提出資料等 |  |  |  |  |
| 指摘及び検討事項（質問等を含む）*１ |  | 回答及び処置（添付資料） |  |  | 資料名・頁 |

*１　指摘､質問には､委員名を記入

－11－

様式3-1

神事協評価発第○○○号

令和○○年○○月○○日

建築物耐震改修等評価結果

一般社団法人

神奈川県建築士事務所協会

会長　白井　　勇　様

1.評価対象建築物

１．建物名称

２．所 在 地

３．構造規模

２.評価区分

耐震診断・改修評価

先に申し込みのあった、上記建物の耐震改修等の報告書の内容について検討の結果、建築物の耐震

改修の促進に関する法律（平成7年法律第123号）第４条の規定に基づく建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針（平成18年国土交通省告示184号）、並びに関連基準に従い、適切に作成されたものと認め、評価いたします。

神奈川県横浜市中区不老町3-12

加瀬ビル201

一般社団法人  神奈川県建築士事務所協会

建築物耐震改修評価特別委員会

委員長　　河村　壮一

－12－

神事協評価発第○○○号

令和○○年○○月○○日

建築物耐震改修等評価書

○　○　市長（様）

○　○　○　○　様

件名「                      　　　　　　　　　　」

先に評価申込みのあった標記の件について、当（一社）神奈川県建築士事務所協会　建築物耐震改修評価特別委員会（委員長　河村　壮一）において慎重審議の結果、別添写しのとおり答申を得ましたので、本件、耐震診断・改修評価（○棟）は、建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第123号）第４条の規定に基づく建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針（平成18年国土交通省告示184号）、並びに関連基準に従い、適切に評価されたものと認め、報告いたします。

神奈川県横浜市中区不老町3-12

加瀬ビル201

一般社団法人 神奈川県建築士事務所協会

会　長　　白　井　　勇

－13－

様式3-2

評　価　概　要　書

1.　対象建物概要

1）名　　称

2）所 在 地

3）構造規模

4）用    途

5）設計年月

6）竣工年月

2.　評価区分

１）診断の場合：耐震診断評価

構造耐震判定指標値　Is≧Iso（Iso=0.70）、CTU･SD≧0.30

２）改修の場合：耐震改修評価

構造耐震改修目標値　Is≧Iso（Iso=0.70）、CTU･SD≧0.30

３）診断・改修の場合：耐震診断・改修評価

構造耐震判定指標値　Is≧Iso（Iso=0.70）、CTU･SD≧0.30

構造耐震改修目標値　Is≧Iso（Iso=0.70）、CTU･SD≧0.30

3.　検討資料

4.　耐震評価

5.　評価に至る経過

－14－

§3耐震改修計画等評価用図書作成要領

本要領は、耐震診断、耐震改修又は耐震改修計画の評価申し込み及び評価用作業の進行に応じて､

申込者が作成し、一般社団法人神奈川県建築士事務所協会　耐震改修評価特別委員会事務局（以下、「事務局」という。）に提出する必要のある図書(以下、「耐震改修計画等評価用図書」という。)に係

る必要事項を定めるものである｡

第1　耐震改修計画等評価用図書の種類

1-1.　耐震改修計画等評価用図書（以下、「評価用図書」という。）は、専門員会及び評価委員会にお

ける評価のために必ず提出または提示が必要な資料とする。評価の進捗に伴い必要となる追加資

料は別途求めるものとする。

1-2.　評価用図書は、次の３種とする。

（1）専門員会用資料

（2）評価委員会用資料

（3）評価報告書（保管用図書）

※電算の入出力データ(PDFに変換したもの)をCD-ROMで必ず添付すること。

1-3.　評価用図書の提出時期及び部数は、次のとおりである。

| 評価用図書の種類 | 提 出 時 期 | 提 出 部 数 |
| --- | --- | --- |
| (１)専門員会用資料 | 評価申込み時 | ３部 |
| (２)評価委員会用資料 | 評価委員会開催２日前 | ８部（専門員会資料含む） |
| (３)評価報告書（保管用図書） | 評価委員会終了後１週間以内 | １部 |
| (４)耐震診断等の報告書 | 専門員会当日 | （１部提示） |
| (５)建築物耐震改修評価に 係る診断者等 調査票 | 評価申込み時 | １部 |

第２  専門員会用資料の作成方法

2-1.  専門員会用資料は、耐震改修計画等の概要を所定の構成で１冊にまとめて作成する。

2-2.  専門員会資料の構成と書式

（1）製本は､A4版､縦置き､左綴じとする。

（2）構成は､下記のとおりとする。

・表紙

・耐震改修計画等の概要書（様式-4）

・評価経過報告書（様式-2）

・目次

・本文（必ず通し番号を記入）

（3）表紙は、下記の体裁とする。

件　　名

○○○○○○評価用図書

（専門員会用-１）

令和○○年○○月

申込者 ：○○○○○

設計者*：○○○○○　　　注）*耐震診断評価の場合は､診断者のみ記入とする｡

診断者 ：○○○○○

－15－

（4）耐震改修計画等の概要書は、様式4に従って建物の概要及び診断結果等を記載する。

（5）目次は､対応する本文ページを必ず記載すること。

（6）本文の構成は、下記の内容により作成する。各ページには必ずページ番号を下部中央に付す

こと。

a　建物概要

① 一般事項　 ：様式5により作成する｡

② 構造概要　 ：様式6により作成する｡

③ 配 置 図　 ：評価対象建物と他棟の位置関係、方位等を明示する｡

④ 外観写真　 ：カラー写真またはコピーで2面以上

⑤ 平 面 図　 ：各階平面図（同一平面図の階は省略可）を添付する｡

⑥ 立面･断面図：原則として４面の立面を添付する｡

⑦ 伏    図　 ：ＲＣ壁の配置がわかる伏図を添付する｡

⑧ 軸 組 図   ：開口寸法、開口周比、耐震壁を明示する｡

⑨ 部材リスト ：柱・壁・大梁・基礎リストを添付する｡

⑩地盤調査結果：柱状図があれば添付する｡

b　建物調査結果

①調査結果概要：様式7により作成する｡

②調 査 結 果 ：各階のコンクリート強度調査結果など、重要な調査結果一覧表を添付する。

c　現状建物の耐震診断結果

①　診断方針  ：準拠基準、診断次数､使用計算プログラム（最新バ－ジョン）､

判定指標（Iso）､計算に用いた材料強度、計算上のモデル化などを記載する｡

②  建物重量及び柱軸力：建物重量等の算定方法（参考とした資料）と算定結果を明記する｡

③　Ｔ指標　　：Ｔ指票の算定結果を示す｡

④　SD指標   ：偏心率､剛重比の算定結果､SD指標の算定結果を添付する｡

⑤　診断結果  ：Is､CTU･SDなど､診断結果の一覧表を添付する｡（書式例-1）

（計算機の出力でも良い｡下位次数の診断結果も添付する｡）

⑥　Ｃ-Ｆ関係  ：各階のＣ-Ｆ関係図を添付する｡（書式例-2）

（電算機の出力でも良い｡）

⑦　破壊モード図：原則として､雑壁等の形状も示した軸組図に耐震要素の破壊モード､Ｆ指標､

負担せん断力を記載する｡（書式例-3）

⑧　第２種構造要素の判別：第２種構造要素に該当するか否かの見解をまとめる｡

⑨  その他評価に必要と思われる資料（ＰＨ診断・下階壁抜け柱の検討等）

⑩　診断結果の考察

d　耐震改修

①　耐震改修計画：補強計画の方針、補強目標性能、採用する補強工法、補強個所数などを

記載する｡

②　補強概要　　：補強部材の配置を平面図及び軸組図に記入する｡（カラー表示が望ましい）

③  補強後の診断結果：Ｃ項③～⑦に準じて診断結果をまとめる｡

④　補強部材の設計：主要な補強部材の詳細図及び耐力と破壊モード等の計算結果 を示す｡

⑤　補強後の考察

⑥　その他評価に必要と思われる資料

e　参考資料　　電算の入出力データ(PDFに変換したもの)をCD-ROMで貼付　他

第３　評価委員会用資料の作成方法

3-1.　評価委員会用資料は、耐震改修計画等の概要及び評価経過などを所定の構成で１冊にまとめ

て作成する｡

3-2.　評価委員会用資料の構成と書式

（1）資料は､A4版､縦置き､左綴じとする｡

－16－

（2）構成は､下記のとおりとする｡

・  表紙

・　耐震改修計画等の概要書（様式-4）

・  評価経過報告書（様式-2）

・　目次

・　本文（必ず通し番号を記入）

（3）表紙は､下記の体裁とする｡

件　　名

○○○○○○評価用図書

（評価委員会用）

令和○○年○○月

申込者 ：○○○○○

設計者*：○○○○○　    注）*耐震診断評価の場合は､診断者のみ記入とする｡

診断者 ：○○○○○

（4）耐震改修計画等の概要書(様式4) は､専門員会資料に同じ｡

（5）評価経過報告書(様式2)は､専門員会資料に同じ｡

（6）目次は､対応する本文ページを必ず記載する｡

（7）本文は専門員会資料に準じる｡

第４　評価報告書の作成

4-1.　評価報告書は、評価委員会用資料と評価委員会における指摘事項に対する追加検討資料に事

務局が発行した評価書を合本して１冊にまとめて作成する｡

4-2.　評価報告書の作成方法

（1）製本はA４版、左綴じ、縦置き、くるみ表紙製本とする｡

（2）構成は、下記のとおりとする。

・　表紙

・　評価書（事務局発行のもの）

・　評価概要書（事務局発行のもの）

・　耐震改修計画等の概要書（様式-4）

・　評価経過報告書（専門員会、評価委員会）（様式-2）

・　目次

・  本文（ページ番号を記入）

・　追加検討資料

・　電算の入出力データ(PDFに変換したもの)をCD-ROMで貼付

－17－

（3）表紙及び背表紙は、下記の体裁とする。

（背表紙）　　　　　　　　 　（表　紙）

神事協発評価　　　　　　 神事協発評価第　　　号

第　号

件　　　　　　　　　 　件　　 　　　名

名

○○○○○○○評価書

令和○年○月 設計者名

令和○○年○○月

申　込　者 ：○○○○○

設　計　者*：○○○○○

構造担当者 ：○○○○○

注）*耐震診断評価の場合は､設計者は診断者とする｡

（4）評価書及び評価概要書は事務局発行のものをコピーして添付する｡

（5）耐震改修計画等の概要書は､評価委員会に提出用のものを添付する｡

（6）評価経過報告書は､専門員会､評価委員会のものを添付する｡

（7）目次は本文において対応するページを記載する｡

（8）本文は､評価委員会に提出したものと同一の内容とし､評価委員会における指導事項について

訂正した内容とする｡

（9）追加検討資料は､評価委員会において追加検討が指示された場合に添付する｡

付則　　この要領は､　平成１０年１１月２５日から施行する｡

一訂　　 平成１３年１２月２５日改正

二訂　　 平成１４年　４月　１日改正

三訂　 　平成１５年　８月１５日改正

四訂　　 平成１７年１２月１６日改正

五訂　 　平成１８年　８月１６日改正

六訂　 　平成１９年　７月１１日改正

七訂　　 平成２０年　８月２７日改正

八訂　　 平成２５年　７月３１日改正

九訂　　 平成２７年１１月　　日改正

－18－

目次は下記の体裁とする。

a　建物概要

①　一般事項

②　構造概要

③　配 置 図

④　外観写真

⑤　平 面 図

⑥　立面･断面図

⑦　伏    図

⑧　軸 組 図

⑨　部材リスト

⑩　地盤調査結果

b　建物調査結果

①　調査結果概要

②　調 査 結 果

c　現状建物の耐震診断結果

①　診断方針

②  建物重量及び柱軸力

③　Ｔ指票

④　SD指標

⑤　診断結果一覧表

⑥　Ｃ-Ｆ関係

⑦　破壊モード図（凡例記載）

⑧　第２種構造要素の判別

⑨  その他評価に必要と思われる資料

⑩　結果の考察

d　耐震改修

①　耐震改修計画

②　補強概要

③  補強後の診断結果一覧表

④  補強部材の設計

⑤  補強後の考察

e　参考資料　電算の入出力データ(PDFに変換したもの)をCD-ROMで貼付、その他

－19－

様式４　　　　　　　　 　　　耐 震 改 修 計 画 等 の 概 要 書

| 建物概要 | (1)建物名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (2)所在地 |  |  |  |  | (3)用途 |  |  |
|  | (4)構造･規模 | 地上 階･地下 階･PH 階 |  |  |  |  |  |  |
|  | (5)建設年月 | 年 月 |  |  |  |  |  |  |
|  | (6)面積 | 建築面積 ㎡ ･ 延べ面積 ㎡ |  |  |  |  |  |  |
|  | (7)階高 | 軒高 m ・ 基準階 m |  |  |  |  |  |  |
|  | (8)桁行×梁間 全長：m (桁行スパン×梁間スパン：m) |  | × （ × ） | 同左スパン数 |  |  |  | × |
|  | (9)地盤 | 表層（ ）・支持層（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | (10)基礎 |  |  |  |  |  |  |  |
| 現地調査結果及び 材料強度 | (1)コンクリート N／mm2 | 設計基準強度 Fc= N／mm2. 階; 1階; 2階; 3階; 4階. 圧縮試験強度 （平均値） Xmean. 標準偏差 σ. 推定強度 σB. 診断時強度 Fc. |
|  | (2)鉄筋 | 柱・梁主筋 SR24 診断時降伏点強度 σy= N／mm2 壁筋･ 帯筋 SR24 診断時降伏点強度 σy= N／mm2 帯筋・あばら筋 SR24 診断時降伏点強度 σy= N／mm2 |  |  |  |  |  |  |
|  | (3)鉄骨 | 診断時降伏点強度 σy= N／mm2 |  |  |  |  |  |  |
|  | (4)中性化深さ | 平均 （ ㎜） ・ 最大 （ ㎜） |  |  |  |  |  |  |
| 補強方法 | (1)工法 | Ｘ方向 （ ） ・ Ｙ方向 （ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | (2)目標値 | Iso=0.60 CTU･SD≧0.30 |  |  |  |  |  |  |
| 補 強 量 補 強 壁 ・ 鉄骨ﾌﾞﾚｰｽ 等の枚数 | (1)概算補強量 (2)実施計画補強量 階; Ｘ方向; Ｙ方向; 階; X方向; Ｙ方向. 4; 4. 3; 3. 2; 2. 1; 1. 耐震改修指針（P.64）に準じて算定 その他の補強( スリット 箇所数： 箇所 ) ( 柱補強 箇所数： 箇所 ) ( ＲＣ壁 箇所数： 箇所 ) ( 梁補強 箇所数： 箇所 ) ( EXP.J改修 箇所数： 箇所 ) |
| 電算ソフト |  |  |  |  | 診断次数（ ）次 |  |  |  |
| 補強前後 の Is指標値 CTU．SD値 等 | 判定基準：構造耐震性判定指標値 Is≧Iso（Iso=0.60）、CTU･SD≧0.30. X方向. 補強前; 補強後. 階; Fu; F; Ｃ; Ｅ０; SD; Ｔ; Is; CTU･SD; 判定; Fu; F; Ｃ; Ｅ０; SD; Ｔ; Is; CTU･SD; 判定. 4. 3. 2. 1. Y方向. 補強前; 補強後. 階; Fu; F; Ｃ; Ｅ０; SD; Ｔ; Is; CTU･SD; 判定; Fu; F; Ｃ; Ｅ０; SD; Ｔ; Is; CTU･SD; 判定. 4. 3. 2. 1. Isの最小値を示す加力方向の値を記載する。 ※[ ]は、下階壁抜けによる低減修正値 |
| 備 考 |  |  |  |  |  |  |  |  |

－20－

ａ）建 物 概 要

様式５

一　般　事　項

| 件名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申込者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 評価区分 |  | □ 耐震診断 □ 耐震改修 □ 耐震診断・改修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 診断者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改修設計者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 構造担当者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所在地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 面 積 | 敷地面積 |  |  | ㎡ | 建築面積 |  |  |  |  | ㎡ |
|  | 延べ床面積 |  |  | ㎡ | 基準階面積 |  |  |  |  | ㎡ |
| 高 さ | 軒高 |  |  | ｍ | 最高部高さ |  |  |  |  | ｍ |
|  | 基準階階高 |  |  | ｍ | 地階階高 |  |  |  |  | ｍ |
| 建 物 経 歴 | 設計年月 |  |  |  | (備考) |  |  |  |  |  |
|  | 建設年月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 増築・改築 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 火災・震災 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 用途変更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 構造概要 | 階数 | 地上 階 ・ 地下 階 ・ ＰＨ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 構造種別 | X方向 Y方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基礎・地業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 盤 概要 | 地盤種別 | １ 種 ・ ２ 種 ・ ３ 種 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 敷地概況 | 埋立地・軟弱地盤・水田・崖地・傾斜地・平坦地・その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 支持地盤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仕 上 概 要 | 屋根 |  |  |  | 外 壁 |  |  |  |  |  |
|  | 床 |  |  |  | 内 壁 |  |  |  |  |  |
|  | その他 | 煙 突 ・ 突出物 ・ 高架水槽 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 現状建物の設計者 |  |  |  |  | 現状建物の施工者 |  |  |  |  |  |

－21－

様式６

構　造　概　要

| 現 状 建 物 | 構造形式 種 別 | 階 区 分 | Ｘ方向 |  | Ｙ方向 |  | 材料種別 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 構造種別 | 架構種別 | 構造種別 | 架構種別 |  |
|  |  | 階 ～ 階 |  |  |  |  |  |
|  |  | 階 ～ 階 |  |  |  |  |  |
|  | 耐力壁 ブレース その他 | 階 ～ 階 |  |  |  |  |  |
|  |  | 階 ～ 階 |  |  |  |  |  |
|  | 現状建物の 構造的特徴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 診断で 判明した 耐震性能上 の問題点 |  |  |  |  |  |  |
| 耐 震 改 修 | 補 強 設 計 の方針 |  |  |  |  |  |  |
|  | 補 強 概 要 | 補強方法の箇所数 補 強 方 法; 箇所数; 工 法 ＊1. RC壁増設; 箇所. 柱補強; 箇所. 鉄骨ブレース増設; 箇所. 耐震スリット; 箇所. 梁補強; 箇所. EXP.J改修; 箇所. 基礎補強; 箇所. 荷重軽減; 箇所. |

＊1　特殊な工法を用いた場合に記入

－22－

ｂ）建物調査結果概要

様式７

建　物　調　査　結　果　概　要

| 図 面 照 合 調査 | 図書の有無 | 構造図 （ 有 ・ 無 ） |  |  | 建築図 （ 有 ・ 無 ） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 柱・壁・梁 配置 | 整 合 ・ 不整合（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 配筋 | 整 合 ・ 未確認 ・ 不整合（ ） |  |  |  |  |  |
| 構 造 躯 体 調 査 | 外観劣化調査 |  |  |  |  |  |  |
|  | コンクリート強度 N／mm2 設計基準強度 Fc= 18 N／mm2 | 調査方法（ ） |  |  |  |  |  |
|  |  | 階 | 1階 | 2階 |  | 3階 |  |
|  |  | 調査箇所 | 壁・柱 | 壁・柱 |  | 壁・柱 | 計 箇所 |
|  |  | 圧縮試験強度 (平均値) Xmean |  |  |  |  |  |
|  |  | 標準偏差 σ |  |  |  |  |  |
|  |  | 推定強度 σB |  |  |  |  |  |
|  |  | 診断時強度 Fc |  |  |  |  |  |
|  | コンクリート中性化深さ | 調査個数（ ）最小（ ㎜）最大（ ㎜）平均（ ㎜） |  |  |  |  |  |
|  | 不 同 沈 下 |  |  |  |  |  |  |
|  | 鉄 筋 調 査 | 配筋状態( ) 降 伏 点( N／mm2） *調査を実施した場合に記入 |  |  |  |  |  |
| 落下物等の調査 |  |  |  |  |  |  |  |
| 調査結果についての所見 |  |  |  |  |  |  |  |

－23－

書式例-１

Is指標、CTU・SD指標の算定結果

建物名 建設年月日（1963.03 ）

診断方向（Ｘ方向） 診断年月日（1997.08.19 ）

診断次数（２ 次）

Iso=ＥＳ×Ｚ×G×Ｕ= × × × = 0.70

| 階 | Ｃ | Ｆ | Ｆu | Ｅo | SD | Ｔ | Is | CTU･SD | 判定 | 採用 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ３ | 0.80 ・ ・ ・ | 1.00 ・ ・ ・ | 1.27 ・ ・ ・ | 1.09 ・ ・ ・ | 0.90 ・ ・ ・ | 0.98 ・ ・ ・ | 0.97 ・ ・ ・ | 0.31 ・ ・ ・ | OK | ○ | (４)式 |
| ２ | 1.00 ・ ・ ・ | 1.27 ・ ・ ・ | 1.27 ・ ・ ・ | 1.09 ・ ・ ・ | 0.90 ・ ・ ・ | 0.98 ・ ・ ・ | 0.97 ・ ・ ・ | 0.31 ・ ・ ・ | OK | ○ | (４)式 |
| １ | 1.27 ・ ・ ・ | 1.50 ・ ・ ・ | 2.00 ・ ・ ・ | 1.09 ・ ・ ・ | 0.90 ・ ・ ・ | 0.98 ・ ・ ・ | 0.97 ・ ・ ・ | 0.31 ・ ・ ・ | OK | ○ | (５)式 |

タイプ ：SC=極脆性柱　　　　　 ，　　　S=せん断壁、せん断柱

M=曲げ壁、曲げ柱　 　，　  MC=曲げ柱のみ

（　） ：極脆性柱を考慮した場合

（  ）*：せん断柱を考慮した場合

備考　①　主要なＦ指標に対するＣ指標の構成を示す｡

②　極脆性柱を考慮した場合､せん断柱を考慮した場合のIs指標を含めて記入する｡

③　第２種構造要素の判定に基づき採用したIs指標をマークする｡

④　Is指標の決定値が､診断基準の(４)式であるか(５)式であるかを記入する｡

⑤　両方向加力時を出力する。

(４)式

Eo=n+1n+iC1⋅F12+C2⋅F22+C3⋅F32Eo=n+1n+i C1+jαj Cj⋅F1

(５)式

－24－

書式例-２

Ｃ－Ｆ関係図

＊Ｙ方向．　２階

強度指標（Ｃ）

（保有せん断力kn）

1.77　(2442.8)　　　　　1.77(2442.81)

1.42　(1954.2)

1.06　(1465.7)

0.71　( 977.1)

0.35　( 488.6)

0.12( 169.5)

0.18( 242.2)

0.16( 223.4)

0.0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.05( 64.8)

0.8　1.0 1.27 1.4 1.5　1.75　2.0　2.25　　2.5　　　3.0　3.2

靭性指標(Ｆ)

備考　①　原則として､各階を示す｡

②　主要なＣ指標の値は図中に記入する｡

－25－

書式例-３　　　　　　　　　　　　　破　壊　モ　ー　ド　図

上：保有せん断力（Ｃ）（KN）

中：Ｆ－値（靭性指標）（Ｆ）

下：破壊形式　 （ＤＴＹＰ）

○印は第２種構造要素の極脆性を示す

500

1.0(表記)

C

ＧＬ

4,500　　　  　4,500           4,500           4,500

18,000

ｘ7            x8             x9                x10           x11

Ｙ4通り軸組図 １：１００

備考　①　軸組図には袖壁・腰壁等の雑壁も表現する｡

- 原則として､全架構を示す｡

- 第2種構造要素の極脆性柱には､○印を付す｡(必要に応じて第2種構造要素のせん断柱に△印･下階壁抜け柱は▲を付す｡)

- 破壊モードには原則として､以下の符号を用いる｡

| MＣ | ：曲げ柱 |
| --- | --- |
| Ｃ | ：せん断柱 |
| SＣ | ：極脆性柱 |
| MＧ | ：曲げ梁支配型柱 |
| Ｇ | ：せん断梁支配型柱 |
| MＷ | ：曲げ壁 |
| Ｗ | ：せん断壁 |
| RＷ | ：回転壁 |

－26－

2014.07.30

| Ｎｏ． 神事協－専門員会 耐震診断－チェックシート（２次・３次） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施設名 |  |  | 年月日 | 年 月 日 |  |  |
| 診断事務所 |  |  | 担当者 |  |  |  |
| 竣工年月日 | 昭和 年 | 構造：1.RC 2.S 3.SRC | 基 礎 | 1.直接 2.既製杭 3.場所打杭 |  |  |
| 分類 | 項 目 | 細 目 | ﾁｪｯｸ | 備 考 |  |  |
| 図面等 | 意匠図 | 平面・立面 |  |  |  |  |
|  | 基礎伏図 | 基礎形状 |  |  |  |  |
|  | 各階伏図 | 柱芯寸法・符号 |  |  |  |  |
|  | 軸組図 | 階高・開口周比・位置寸法 |  |  |  |  |
|  | 断面リスト | 基礎・柱・壁・梁 |  |  |  |  |
|  | 使用材料 設計強度 | ｺﾝｸﾘｰﾄ： |  |  |  |  |
|  |  | 鉄 筋： |  |  |  |  |
| 診断方針等 | モデル化 | ゾーニング |  |  |  |  |
|  | 診断方法 | ２次・3次・屋体 |  | 建防協・文科省 |  |  |
|  | 目標値 | Is､CTU･SD､ｑ |  |  |  |  |
|  | その他特殊形状 |  |  |  |  |  |
| 現地調査の結果 | ｺﾝｸﾘｰﾄ強度 | 標準偏差・採用強度 |  |  |  |  |
|  | 中性化 | 最大・最小 |  |  |  |  |
|  | 外観調査 | ひび割れ・不同沈下 |  |  |  |  |
|  | その他 |  |  |  |  |  |
| 電算入力 | 使用ソフト | ｿﾌﾄ Ver－ |  |  |  |  |
|  | 建物重量 | 略算・精算（単位重量） |  |  |  |  |
|  | 経年指標 | 経過年数 |  |  |  |  |
|  | 形状指標 | 算出根拠 |  |  |  |  |
|  | 地盤・割増 | Ｚ・Ｕ・ |  |  |  |  |
|  | 断面・配筋 | 柱・壁・梁-本数・ピッチ |  |  |  |  |
|  | 配置 | 符号・位置 |  |  |  |  |
|  | ｺﾝｸﾘｰﾄ強度 | Fc= N／mm2 |  |  |  |  |
|  | 鉄筋強度 | σ= N／mm2 |  |  |  |  |
| 雑壁 | 雑壁の入力 | 形状・配置・軸力 |  |  |  |  |
| 危険断面位置 | 直接入力の有無 | □有り □無し |  |  |  |  |
| 保有性能基本指標 | 鉛直部材の分類 崩壊モード図 | 極短柱,剪断部材の形状 崩壊形式と位置 （凡例） |  |  |  |  |
| 部材耐力直接入力及び追加入力 | 柱・壁・梁 | 耐力の直接入力 |  |  |  |  |
|  | 鉛直部材 | 鉛直部材の直接(追加)入力 |  |  |  |  |
| その他の検討 | 第２種構造要素 | 判別と採用値 |  |  |  |  |
|  | 下層壁抜の有無 | 検討方法 |  |  |  |  |
|  | 袖壁とSC柱の検討 | 壁厚(12)袖壁長(60)帯筋 |  |  |  |  |
|  | 突出の有無 | PＨ・煙突・その他 |  |  |  |  |
| 結果の確認 | 採用値 | Is､CTU･SD |  |  |  |  |
|  | 下階壁抜の考慮 | Isの修正 |  |  |  |  |

－27－

2014.07.30

| Ｎｏ． 神事協－専門員会 耐震改修－チェックシート（２次・３次） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施設名 |  |  | 年月日 | 年 月 日 |  |  |
| 診断事務所 |  |  | 担当者 |  |  |  |
| 竣工年月日 | 昭和 年 | 構造：1.RC 2.S 3.SRC | 基 礎 | 1.直接 2.既製杭 3.場所打杭 |  |  |
| 分類 | 項 目 | 細 目 | ﾁｪｯｸ | 備 考 |  |  |
| 図面等 | 意匠図 | 補強位置 |  |  |  |  |
|  | 伏図 | 補強位置・工法 |  |  |  |  |
|  | 軸組図 | 補強位置・形状 |  |  |  |  |
| 改修方針等 | 改修工法 | 補強方法の検討 使用部材 |  |  |  |  |
|  | 改修モデル | 入力・モデル |  |  |  |  |
|  | 目標値 | 補強目標値 |  |  |  |  |
|  | その他特殊な扱い |  |  |  |  |  |
| 補強部材の 検討 | 耐力の算定 | F値・強度 |  |  |  |  |
|  | 外力分布補正 | 階数補正 |  |  |  |  |
|  | 回転耐力の確認 | 補強部材耐力の補正 |  |  |  |  |
|  | 基礎耐力の確認 | 軸力 |  |  |  |  |
| 電算入力 | 使用ソフト | 適用範囲 |  |  |  |  |
|  | 建物重量 | 補強部材・追加重量 |  |  |  |  |
|  | 経年指標 | 改修対象 |  |  |  |  |
|  | 形状指標 | 補強部材の剛性の検討 |  |  |  |  |
|  | 割増係数等 | Ｚ・Ｕ・ |  |  |  |  |
| 保有性能基本指標 | 鉛直部材の分類 崩壊モード図 | 崩壊の形状 崩壊形式と位置 |  |  |  |  |
| 部材耐力直接入力及び追加入力 | 柱・壁・梁 | 耐力の直接入力 |  |  |  |  |
|  | 鉛直部材 | 鉛直部材の直接(追加)入力 |  |  |  |  |
| その他の検討 | 第２種構造要素 | 改修方法 |  |  |  |  |
|  | 下層壁抜の有無 | 改修方法 |  |  |  |  |
|  | 突出の有無 | PＨ・煙突・その他 |  |  |  |  |
| 補強効果の 確認 | 採用値 | Is､CTU･SD |  |  |  |  |
|  | 下階壁抜の考慮 | 改修方法 |  |  |  |  |
|  | その他の改修 | 改修方法 |  |  |  |  |

※このチェックリストは、耐震診断評価終了物件に適用する。

－28－

(一社)神奈川県建築士事務所協会

建築物耐震改修評価に係る診断者等　調査票

記入日　　　年　　月　　日

※　実際に行う診断者等が記入し、提出してください。

| 物件名 |  |
| --- | --- |
| 構造規模 |  |
| 受託事務所名 |  |
| 所在地 | 〒 |
| 連絡先 | TEL FAX |
| 担当者氏名 |  |

| 診断実施事務所名 |  |
| --- | --- |
| 所在地 | 〒 |
| 連絡先 | TEL FAX |
| 診断者氏名 (該当資格全てに○をする) | 一級建築士・建築構造士・構造専攻建築士・その他（ ） |
| 受講した講習会名称、修了書番号等 | (一財)日本建築防災協会「2017年改訂版既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・改修設計指針同解説」等の講習会修了番号 （ ）※修了証のコピーを添付 （その他講習名称等記入欄） |
| 評価実績（他機関可） | 診断評価 評価機関（ ） 改修評価 評価機関（ ） |
| その他 |  |

－29－