木造耐震診断用現地調査書

＜　　　　　　　　　　　　　　　邸＞

調査年月日　　　　　　年　　　　月　　　　日

郵便番号

住　　　所

事務所名

電話番号

資　　　格

氏　　　名

社団法人　神奈川県建築士事務所協会

建物概要

＜依頼人＞

| 氏 名 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 住 所 |  |  |  |
| 電話番号 |  |  |  |
| 建物所在地 |  |  |  |
| 用 途 | ・ 専用住宅 ・ 併用住宅 ・ 共同住宅 ・ 店舗 ・ 事務所 ・ その他( ) |  |  |
| 構 造 | 木造 混構造（鉄骨造 ・ 鉄筋コンクリート造）の場合 ※(取扱い方：木造部分以外は、許容応力度設計法で確認のこと） |  |  |
| 屋根仕上 |  |  |  |
| 屋根勾配 |  |  |  |
| 外壁仕上 |  |  |  |
| 階 数 | 地下 階 地上 階 |  |  |
| 延べ面積 | ㎡ | 建築面積 | ㎡ |
| 地 階 | ㎡ |  |  |
| １ 階 | ㎡ |  |  |
| ２ 階 | ㎡ |  |  |
| ３ 階 | ㎡ |  |  |
| 合 計 | ㎡ |  |  |

＜施工年月日＞

| 新 築 時 | 年 月 日 確認通知書番号 号 |
| --- | --- |
| 完成年月 | 年 月 日 |
| 増 築 | あり ・ なし 年 月 日頃 確認通知書番号 号 |
| 完成年月 | 年 月 日頃 |
| 備 考 | 公庫住宅（ ） |
|  | 宅地造成（ ） |
|  | その他 （ ） |

NO.１

木造住宅の耐震診断業務現地調査チェックシート

※　診断方法の一般：一般診断で必要な調査項目。その他は､精密診断で必要な項目を表す。

①　地形

| ﾁｪｯｸ欄 | 調査項目 | 診断方法 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 平坦な地形 | 一般 |  |
|  | 高低差がある場合（ ｍ） | 一般 |  |
|  | コンクリート擁壁 (Ｈ= ｍ)、(Ｗ= ｍ) |  |  |
|  | 石積（間知ブロック） (Ｈ= ｍ）、(Ｗ= ｍ) |  |  |
|  | その他( ） |  |  |
|  | 建物周囲に1.5ｍ以上の擁壁がある | 一般 |  |

②　地盤

| ﾁｪｯｸ欄 | 調査項目 | 診断方法 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 岩盤 |  |  |
|  | 砂質砂礫層 |  |  |
|  | 洪積台地または同等以上の地盤（ローム層等） | 一般 |  |
|  | ３０ｍよりも浅い沖積層 |  |  |
|  | 埋立地・盛土地（地盤改良を行った造成工事） |  |  |
|  | 密実な砂質地盤 |  |  |
|  | ３０ｍよりも深い沖積層（軟弱地盤） |  |  |
|  | 海・川・池・沼・水田等の埋立地 | 一般 |  |
|  | 丘陵地の盛土地 |  |  |
|  | 地滑り地帯 |  |  |
|  | 軟らかい粘土質地盤 |  |  |
|  | 液状化の可能性がある地盤・緩い砂地盤 （液状化マップ等による） |  |  |
|  | 雍壁にハラミや傾きがあるもの | 一般 |  |
|  | 目に見える土地の沈下・建物の沈下が見られる | 一般 |  |
|  | 地盤に不同沈下が生じている | 一般 |  |

※地盤の目安　　長期許容地耐力30KN／㎡以上50KN／㎡未満

NO.２

③　ブロック塀（必要があれば記入）

| ﾁｪｯｸ欄 | 調査項目 | 診断方法 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 高さ1.2ｍ以上のブロック塀がある |  |  |
|  | 長さ（ ｍ）毎に、壁高さの（１／ ） 以上突出した控え壁がある |  |  |
|  | ブロック塀に大きな亀裂、ハラミ、傾きがある |  |  |

④　基礎

| ﾁｪｯｸ欄 | 調査項目 | 診断方法 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 鉄筋コンクリート基礎 （布高 mm）（布幅 mm） | 一般 |  |
|  | 無筋コンクリート基礎 （布高 mm）（布幅 mm） | 一般 |  |
|  | Ａ（ mm）B（ mm） Ｃ（ mm）D（ mm） |  |  |
|  | 玉石基礎 足固め 有 | 一般 |  |
|  | 玉石基礎 足固め 無 | 一般 |  |
|  | その他の基礎（ ） | 一般 |  |

注：0.3mm未満のひび割れに関しては、ひび割れ無しとする。

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

⑤　災害履歴等（ある場合のみ）

| ﾁｪｯｸ欄 | 調査項目 | 診断方法 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 床下浸水 |  |  |
|  | 床上浸水 |  |  |
|  | 火災・ボヤ |  |  |
|  | 車の追突事故 |  |  |
|  | その他（ ） |  |  |

NO.３

⑥　建物の外部調査

| ﾁｪｯｸ欄 |  | 調査項目 |  |  | 診断方法 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有 | 無 | 部位 | 材料・部材等 | 劣化現象 |  |  |
|  |  | 屋 根 | 金 属 板 | （ ）変退色･（ ）錆・（ ）錆穴 （ ）ずれ・（ ）めくれがある | 一般 |  |
|  |  |  | 瓦・スレート | （ ）割れ・（ ）欠け・（ ）ずれ （ ）こけ・（ ）欠落がある | 一般 |  |
|  |  |  | 勾 配 | １Ｆ（ / ）２Ｆ（ / ） ３Ｆ（ / ） | 一般 |  |
|  |  |  | 特殊な荷重 | （ ）建物に影響を与える据え置き バルコニー （ ）給水タンク・（ ）看板等がある （ ）その他（ ） | 一般 |  |
|  |  | 樋 | 軒樋・呼び樋 | （ ）変退色・（ ）錆・（ ）割れ （ ）ずれ・（ ）欠落がある | 一般 |  |
|  |  |  | 縦 樋 | （ ）変退色・（ ）錆・（ ）割れ （ ）ずれ・（ ）欠落がある | 一般 |  |
|  |  | 外 壁 | 木製板・合板 | （ ）水浸み痕・（ ）こけ （ ）割れ・（ ）抜け節 （ ）ずれ・（ ）腐朽がある | 一般 |  |
|  |  |  | 窯業系 サイディング | （ ）こけ・（ ）割れ・（ ）ずれ （ ）欠落・（ ）シール切れがある | 一般 |  |
|  |  |  | 金属系 サイディング | （ ）変退色・（ ）錆・（ ）錆穴 （ ）ずれ・（ ）めくれ （ ）目地空き （ ）シール切れがある | 一般 |  |
|  |  |  | モルタル | （ ）こけ・（ ）0.3mm以上の亀裂 （ ）剥落がある | 一般 |  |
|  |  |  | 露出した躯体 | （ ）水浸み痕・（ ）こけ （ ）腐朽・（ ）蟻道 （ ）蟻害がある | 一般 |  |
|  |  | バルコニーの手すり壁 | 木製板・合板 | （ ）水浸み痕・（ ）こけ （ ）割れ・（ ）抜け節 （ ）ずれ・（ ）腐朽がある | 一般 |  |
|  |  |  | 窯業系 サイディング | （ ）こけ・（ ）割れ・（ ）ずれ （ ）欠落・（ ）シール切れがある | 一般 |  |
|  |  |  | 金属系 サイディング | （ ）変退色・（ ）錆・（ ）錆穴 （ ）ずれ・（ ）めくれ （ ）目地空き （ ）シール切れがある | 一般 |  |
|  |  |  | 外壁との 接合部 | （ ）外壁面との接合部に亀裂 （ ）隙間・（ ）緩み （ ）シール切れ・（ ）剥離がある | 一般 |  |
|  |  | バルコニーの床排水 |  | （ ）壁面を伝わって流れている （ ）排水の仕組みが無い | 一般 |  |

NO.４

⑦　建物の内部調査

| ﾁｪｯｸ欄 |  | 調査項目 |  |  | 診断方法 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有 | 無 | 部位 | 材料・部材等 | 劣化現象 |  |  |
|  |  | 内 壁 | 内壁・窓下 | （ ）水浸み痕・（ ）はがれ・亀裂 （ ）カビがある | 一般 |  |
|  |  | 壁 面 | 筋かい | （ ）鉄筋9Φ 位置（ ） | 一般 |  |
|  |  |  |  | （ ）木材15×90以上 位置（ ） |  |  |
|  |  |  |  | （ ）木材30×90以上 位置（ ） |  |  |
|  |  |  |  | （ ）木材45×90以上 位置（ ） |  |  |
|  |  |  |  | （ ）木材90×90以上 位置（ ） |  |  |
|  |  | 内 壁 浴 室 | タイル壁 | （ ）目地の亀裂 （ ）タイルの割れがある | 一般 |  |
|  |  |  | タイル以外 | （ ）水浸み痕・（ ）変色 （ ）亀裂・（ ）カビ・（ ）腐朽 （ ）蟻害がある | 一般 |  |
|  |  | 各 室 内 状 況 | 特殊荷重 | （ ）過大な特殊荷重 （ピアノ・書籍棚・ロフト等）がある |  |  |
|  |  | 天 井 内 状 況 | 天井点検口 | （ ）天井点検口等が無い為に天井 内部の調査ができなかった |  |  |
|  |  |  | 耐力要素 | （ ）耐力壁廻り・横架材・柱仕口 部分の仕様および緊結金物状況 |  |  |
|  |  | 床 面 状 況 | 一般室 | （ ）傾斜・（ ）過度の振動 （ ）床鳴りがある | 一般 |  |
|  |  |  | 廊下 | （ ）傾斜・（ ）過度の振動 （ ）床鳴りがある | 一般 |  |
|  |  | 床 下 状 況 | 床下内部 | （ ）基礎の亀裂や床下部分に腐朽、 蟻道、蟻害がある | 一般 |  |
|  |  |  | 土台・ 柱の緊結 | （ ）土台の有無 |  |  |
|  |  |  |  | （ ）アンカーボルトの有無 |  |  |
|  |  |  |  | （ ）土台と柱の緊結金物状況 |  |  |
|  |  |  | 耐力要素状況 | （ ）筋かい仕口の緊結金物状況、 面材耐力壁の緊結金物状況 |  |  |
|  |  |  | 基礎 | （ ）内部基礎（図面に記入のこと） |  |  |

※開口部の位置および大きさも図面に記入のこと

NO.５

⑧　水平構面　　※一般診断・精密診断で必要な調査項目

| ﾁｪｯｸ欄 | 部位 | 仕様 |
| --- | --- | --- |
|  | 面材張 り床面 | 構造用合板12mm以上又は構造用パネル1・2級以上 根太＠340以下落し込み､Ｎ50＠150以下 |
|  |  | 構造用合板12mm以上又は構造用パネル1・2級以上 根太＠340以下半欠き､Ｎ50＠150以下 |
|  |  | 構造用合板12mm以上又は構造用パネル1・2級以上 根太＠340以下転ばし､Ｎ50＠150以下 |
|  |  | 構造用合板12mm以上又は構造用パネル1・2級以上 根太＠500以下落し込み､Ｎ50＠150以下 |
|  |  | 構造用合板12mm以上又は構造用パネル1・2級以上､根太＠500以下半欠き､ Ｎ50＠150以下 |
|  |  | 構造用合板12mm以上又は構造用パネル1・2級以上､根太＠500以下転ばし､ Ｎ50＠150以下 |
|  |  | 構造用合板24mm以上､根太なし直張り4周釘打ち､N75＠150以下 |
|  |  | 構造用合板24mm以上､根太なし直張り川の字釘打ち､N75＠150以下 |
|  |  | 幅180杉板12mm以上､根太＠340以下落し込み又は半欠き､Ｎ50＠150以下 |
|  |  | 幅180杉板12mm以上､根太＠340以下転ばし､Ｎ50＠150以下 |
|  |  | 幅180杉板12mm以上､根太＠500以下落し込み､Ｎ50＠150以下 |
|  |  | 幅180杉板12mm以上､根太＠500以下半欠き又は転ばし､Ｎ50＠150以下 |
|  | 面材 張り 屋根面 | 5寸勾配以下､構造用合板9mm以上又は構造用パネル1・2・3級 垂木＠500以下転ばし､Ｎ50＠150以下 |
|  |  | 矩勾配以下､構造用合板9mm以上又は構造用パネル1・2・3級 垂木＠500以下転ばし､Ｎ50＠150以下 |
|  |  | 5寸勾配以下､幅180杉板9mm以上､垂木＠500以下転ばし､Ｎ50＠150以下 |
|  |  | 矩勾配以下､幅180杉板9mm以上､垂木＠500以下転ばし､Ｎ50＠150以下 |
|  | 火打ち 水平 構面 | 火打ち､金物ＨＢ又は木製90×90､平均負担面積2.5㎡以下､梁背240以上 |
|  |  | 火打ち､金物ＨＢ又は木製90×90､平均負担面積2.5㎡以下､梁背150以上 |
|  |  | 火打ち､金物ＨＢ又は木製90×90､平均負担面積2.5㎡以下､梁背105以上 |
|  |  | 火打ち､金物ＨＢ又は木製90×90､平均負担面積3.3㎡以下､梁背240以上 |
|  |  | 火打ち､金物ＨＢ又は木製90×90､平均負担面積3.3㎡以下､梁背150以上 |
|  |  | 火打ち､金物ＨＢ又は木製90×90､平均負担面積3.3㎡以下､梁背105以上 |